# Основные размеры теплообменников ТТОН

| Условное обозначение группы элементов | Сортамент труб | Длина труб 1т | Длина секции L | Ду | h | Ао | А | Масса элементов теплообменников исполнения 1, кг | Масса элементов теплообменников исполнения 2, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | исполнение |  |  |  |  |  |  |
|  | теплообменных | кожуховых |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | По длине теплообменных труб, мм |
|  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 |
| ТТОН 25/57-6,3-4,0 | 25х3 | 57х4 | 1500 3000 | 1620 3120 | 1810 3310 | 40 | 90 | 100 | 1300 2800 | 9,95 | 20,5 | - | - | - | 11,8 | 22,5 | - | - | - |
| ТТОН 25/57-16,0/4,0 | 25х4 |  | 1500 3000 | 1620 3120 | 1810 3310 |  |  |  | 1300 2800 | 10,7 | 21,7 |  |  |  | 11,6 | 23,5 |  |  |  |
| ТТОН 25/57-16,0/10,0 |  | 57х5 | 1500 3000 | 1620 3120 | 1810 3310 |  |  |  | 1300 2800 | 12,7 | 25,2 |  |  |  | 14,6 | 27,4 |  |  |  |
| ТТОН 38/57-6,3/4,0 | 38х4 | 57х4 | 1500 3000 | 1630 3130 | 1840 3340 |  |  |  | 1300 2800 | 12,8 | 25,6 |  |  |  | 16,3 | 29,6 |  |  |  |
| ТТОН 38/57-16,0/4,0 | 38х5 |  | 1500 3000 | 1630 3130 | 1840 3340 |  |  |  | 1300 2800 | 14,0 | 27,9 |  |  |  | 17,5 | 31,3 |  |  |  |
| ТТОН 38/57-16,0/10,0 |  | 57х5 | 1500 3000 | 1630 3130 | 1840 3340 |  |  |  | 1300 2800 | 16,0 | 31,7 |  |  |  | 19,5 | 35,2 |  |  |  |
| ТТОН 38/76-6,3/4,0 | 38х4 | 76х4 | 1500 3000 | 1670 3170 | 1880 3380 | 50 | 130 | 115 | 1270 2770 | 15,8 | 31,4 |  |  |  | 22,7 | 34,9 |  |  |  |
| ТТОН 38/89-6,3/4,0 |  | 89х5 | 1500 4500 | 3170 4670 | 3380 4880 |  |  | 130 | 2740 4240 |  | 39,7 | 60,3 |  |  |  | 43,7 | 63,8 |  |  |
| ТТОН 48/76-6,3/4,0 | 48х4 | 76х4 | 3000 4500 6000 | 3180 4680 6180 | 3430 4930 6430 |  |  | 115 | 2770 4270 5770 |  | 34,7 | 51,8 | 68,9 |  |  | 39,0 | 56,2 | 73,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,5 | 67,5 | 88,8 |  |
| ТТОН 48/76-10,0/6,3 | 48х5 | 76х5 | 3000 4500 6000 | 3180 4680 6180 | 3180 4680 6180 |  |  |  | 2770 4270 5770 |  | 42,1 | 63,1 | 84,4 |  |  |  |  |  |  |

              - Продолжение таблицы

| Условное обозначение группы элементов | Сортамент труб | Длина труб 1т | Длина секции L | Ду | h | Ао | А | Масса элементов теплообменников исполнения 1, кг | Масса элементов теплообменников исполнения 2, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | теп-лообменных | кожуховых |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | По длине теплообменных труб, мм |
|  |  |  |  | исполнение |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 |
| ТТОН 48/76-16,0/10,0 | 48х5 | 76х6 | 3000 4500 6000 | 3180 4680 6180 | - | 50 | 130 | 115 | 2770 4270 5770 |  |  | 90,0 | 119,2 |  |  |  | - | - |  |
| ТТОН 48/89-10,0/6,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,0 | 69,4 | 93,1 |  |  | 50,4 | 73,8 | 102,5 |  |
|  |  | 89х5 | 3000 4500 6000 | 3180 4680 6180 | 3430 4930 6430 |  |  |  | 2740 4240 5740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТОН 48-89-16,0-10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,0 | 69,4 | 93,1 |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  | 3000 4500 6000 | 3180 4680 6180 | - |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,1 | 76,6 | 102,3 |  |  | 55,5 | 81,0 | 106,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2740 4240 5740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,2 | 91,0 | 121,4 |  |  | 64,6 | 95,4 | 125,8 |  |
| ТТОН 48/108-6,3-4,0 | 48х4 | 108х5 | 3000 4500 6000 | 3240 4740 6240 | 3430 4930 6430 | 80 | 190 | 150 | 2700 4200 5700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,8 | 100,0 |  |  |  | 80,6 | 105,8 |  |
| ТТОН 48/108-10,0/6,3 | 48х5 | 108х6 | 3000 4500 6000 | 3180 4680 6180 | 3430 4930 6430 |  |  |  | 2700 4200 5700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 | 119,2 |  |  | - | - | - |  |
| ТТОН 57/89-10,0/6,3 | 57х5 | 89х5 | 4500 6000 | 4690 6190 | 4970 6470 | 50 | 130 | 130 | 4240 5740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,1 | 76,6 | 102,3 |  | 55,5 | 81,0 | 106,7 |  |
| ТТОН 57/89-16,0/10,0 | 57х6 | 89х6 | 4500 6000 | 4690 6190 | - |  |  |  | 4240 5740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,2 | 91,0 | 121,4 |  | 64,6 | 95,4 | 125,8 |  |
| ТТОН 57/108-6,3/4,0 | 57х5 | 108х5 | 4500 6000 | 4750 6250 | 5030 6530 | 80 | 190 | 150 | 4200 5700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,0 | 196,0 |  |  |  | - | - |  |
| ТТОН 57/108-10,0/6,3 |  | 108х6 | 4500 6000 | 4750 6250 | 5030 6530 |  |  |  | 4200 5700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 197,0 | 284,0 |
| ТТОН 57/108-16,0/10,0 | 57х6 | 108х8 | 4500 6000 | 4750 6250 | - |  |  |  | 4200 5700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТОН 89/133-1,6/1,6 | 89х5 | 133х6 | 6000 9000 | - | 6535 9535 |  |  |  | 5680 8680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

              - Продолжение таблицы

| Условное обозначение группы элементов | Сортамент труб | Длина труб 1т | Длина секции L | Ду | h | Ао | А | Масса элементов теплообменников исполнения 1, кг | Масса элементов теплообменников исполнения 2, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | По длине теплообменных труб, мм |
|  |  |  | исполнение |  |  |  |  |  |
|  | теплообменных | кожуховых |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 |
| ТТОН 89/133-4,0/1,6 | 89х5 | 133х6 | 6000 9000 | - | 6555 9555 | 80 | 240 | 160 | 5680 8680 | - | - | - | - |  | - | - | - | 200,0 | 286,0 |
| ТТОН 89/133-6,3/4,0 |  |  | 6000 9000 | 6330 9330 | 6625 9625 |  |  |  | 5680 8680 |  |  |  | 180,0 | 267,0 |  |  |  | 210,0 | 295,0 |
| ТТОН 89/133-10,0/6,3 | 89х6 | 133х8 | 6000 9000 | 6330 9330 | - |  |  |  | 5680 8680 |  |  |  | 102,6 | 128,3 |  |  |  | 108,4 | 134,1 |
| ТТОН 89/133-16,0/10,0 | 89х8 |  | 6000 9000 | 6330 9330 |  |  |  |  | 5680 8680 |  |  |  | 250,0 | 370,0 |  |  |  | - | - |
| ТТОН 89/159-1,6/1,6 | 89х5 | 159х6 | 6000 9000 | - | 6535 9535 | 100 | 270 | - | 5680 8680 |  |  |  | - | - |  |  |  | 217,0 | 315,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |
| ТТОН 89/159-4,0/1,6 |  |  | 6000 9000 |  | 6555 9555 |  |  |  | 5680 8680 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,0 | 320,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,0 | 380,0 |  |  |  |  |  |
| ТТОН 89/159-6,3/4,0 |  |  | 6000 9000 | 6330 9330 | 6625 9625 |  |  |  | 5680 8680 |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,0 | 328,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,0 | 540,0 |  |  |  |  |  |
| ТТОН 89/159-10,0/6,3 | 89х6 | 159-8 | 6000 9000 | 6330 9330 | - |  |  |  | 5640 8640 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 235,0 | 340,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,0 | 345,0 |  |  |  |  |  |
| ТТОН 89/159-16,0/10,0 | 89х8 | 159х12 | 6000 9000 | 6330 9330 |  |  |  |  | 5640 8640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,0 | 372,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,0 | 445,0 |  |  |  |  |  |
| ТТОН 108/159-1,6/1,6 | 108х5 | 159х6 | 6000 9000 | - | 6585 9585 |  |  |  | 5640 8640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275,0 | 385,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 413,0 | 617,0 |  |  |  |  |  |
| ТТОН 108/159-4,0/1,6 | 108х6 |  | 6000 9000 |  | 6645 9645 |  |  |  | 5640 8640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460,0 |  |  |  |  |  |
| ТТОН 108/159-6,3/4,0 |  |  | 6000 9000 | 6380 9380 | 6625 9625 |  |  |  | 5640 8640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТОН 108/159-10,0/6,3 | 108х8 | 159х8 | 6000 9000 | 6380 9380 | - |  |  |  | 5640 8640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТОН 108/159-16,0/10,0 | 108х10 | 159х12 | 6000 9000 | 6380 9380 |  |  |  |  | 5640 8640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТОН 133/219-4,0/1,6 | 133х6 | 219х6 | 900 | 9455 | - | 150 | 350 |  | 8580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

              - Продолжение таблицы

| Условное обозначение группы элементов | Сортамент труб | Длина труб 1т | Длина секции L | Ду | h | Ао | А | Масса элементов теплообменников исполнения 1, кг | Масса элементов теплообменников исполнения 2, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | По длине теплообменных труб, мм |
|  |  |  | исполнение |  |  |  |  |  |
|  | теплообменных | кожуховых |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 |
| ТТОН 133/219-10,0/6,3 | 133х8 | 219х6 | 900 | 9455 | - | 150 | 350 |  | 8580 | - | - | - | - | 785,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365,0 | 530,0 |
| ТТОН 133/219-16,0/10,0 | 133х12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 383,0 | 550,0 |
| ТТОН 159/219-1,6/1,6 | 159х6 | 219х6 | 6000 9000 | - - | 6755 9755 | 125 | 360 | 210 | 5580 8580 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 542,0 | 755,0 |
| ТТОН 159/219-4,0/1,6 |  | 219х6 | 6000 9000 | - 9520 | 6800 9800 |  |  |  | 5580 8580 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| ТТОН 159/219-6,3/4,0 | 159х8 | 219х8 | 60000 90000 | - 9520 | 6945 9945 |  |  |  | 5580 8580 |  |  |  |  | 657,0 |  |  |  |  |  |
| ТТОН 159/219-10,0/6,3 | 159-12 | 219х12 | 9000 | 9520 | - |  |  |  | 5580 8580 |  |  |  |  | 970,0 |  |  |  |  |  |