# Основные размеры теплообменников типа ТТОР

| Условное обозначение группы теплообменников | Сортамент труб | Длина кожуховых труб 1к | Длина аппарата (L | Диаметр камеры Дв | Ду | Н | Н1 | l0 | l1 | l2 | l3 | t | Масса аппарата, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При длине теплообменных труб, мм |
|  | теплообменных | кожуховых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500 | 6000 | 9000 |
| ТТОР 89/133-1,6/1,6 | 89х5 | 133х5 | 4500 6000 9000 | 5410 6910 9910 | 600 | 80 | 860 | 425 | 3000 3000 6000 | 500 | 730 1695 1695 | 400 | 255 | 1150 | 1300 | 1600 |
| ТТОР 89/133-4,0/1,6 |  |  | 4500 6000 9000 | 5420 6920 9920 |  |  |  |  | 3000 3000 6000 | 550 | 730 1645 1645 |  |  | 1200 | 1350 | 1650 |
| ТТОР 89/133-4,0/4,0 |  | 133х6 | 4500 6000 9000 | 5420 6920 9920 |  |  |  |  | 3000 3000 6000 | 560 | 730 1630 1630 |  |  | 1500 | 1700 | 2050 |
| ТТОР 89/159-1,6/1,6 |  | 159х5 | 4500 6000 9000 | 5470 6970 9970 |  | 100 |  |  | 3000 3000 6000 | 560 | 730 1685 1685 |  |  | 1250 | 1450 | 1800 |
| ТТОР 89/159-4,0/1,6 |  |  | 4500 6000 9000 | 5480 6980 9980 |  |  |  |  | 3000 3000 6000 | 620 | 730 1630 1630 |  |  | 1350 | 1550 | 1900 |
| ТТОР 89/159-4,0/4,0 |  | 159х6 | 4500 6000 9000 | 5480 6980 9980 |  |  |  |  | 3000 3000 6000 | 620 | 730 1625 1625 |  |  | 1650 | 1850 | 2250 |
| ТТОР 108/159-1,6/1,6 | 108х5 | 159х5 | 4500 6000 9000 | 5480 6980 9980 | 600 | 100 | 860 | 425 | 3000 3000 6000 | 600 | 730 1685 1685 | 400 | 255 | 1330 | 1520 | 1880 |
| ТТОР 108/159-4,0/1,6 | 108х6 |  | 4500 6000 9000 | 5515 7015 10015 |  |  |  |  | 3000 3000 6000 | 640 | 730 1630 1630 |  |  | 1450 | 1600 | 2070 |
| ТТОР 108/159-4,0/4,0 |  | 159х6 | 4500 6000 9000 | 5515 7015 10015 |  |  |  |  | 3000 3000 6000 | 660 | 730 1625 1625 |  |  | 1800 | 2000 | 2460 |
| ТТОР 133/219-1,6/1,6 | 133х5 | 219х7 | 6000 9000 | 7250 10250 | 800 | 150 | 1080 | 535 | 3000 6000 | 680 | 1550 | 550 | 320 | - | 2420 | 3030 |
| ТТОР 133/219-4,0/1,6 | 133х6 |  | 6000 9000 | 7260 10260 |  |  |  |  | 3000 6000 | 740 | 1490 |  |  |  | 2750 | 3400 |
| ТТОР 133/219-4,0/4,0 |  |  | 6000 9000 | 7260 10260 |  |  |  |  | 3000 6000 | 760 | 1475 |  |  |  | 3270 | 4100 |
| ТТОР 159/219-1,6/1,6 | 159х5 |  | 6000 9000 | 7250 10250 |  |  |  |  | 3000 6000 | 690 | 1550 |  |  |  | 2600 | 3250 |
| ТТОР 159/219-4,0/1,6 | 159х6 |  | 6000 9000 | 7280 10280 |  |  |  |  | 3000 6000 | 760 | 1490 |  |  |  | 2940 | 3550 |
| ТТОР 159/219-4,0/4,0 |  |  | 6000 9000 | 7280 10280 |  |  |  |  | 3000 6000 | 780 | 1475 |  |  |  | 3470 | 4300 |