#### Основные размеры теплообменников типа ТТМ

| Условное обозначение группы теплообменников | Сортамент труб | Длина кожуховых труб 1к | Длина аппарата L | Диаметр камеры | Ду | Ду1 | Н | Н1 | Н 2 | l0 | l1 | l2 | l3 | l4 | Масса аппарата, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | теплообменных | кожуховых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При длине теплообменных труб, мм |
|  |  |  |  | исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 |
|  |  |  |  |  |  | Дн | Дв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТМ5 38/89-1,6/1,6 | 38х3,5 | 89,5 | 3000 4500 6000 | 4035 5535 7035 | 4165 5665 7165 | 426 | - | 80 | 150 | 353 | 348 | 205 | 1500 3000 3000 | 580 | 550 550 1250 | 370 | 415 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 | 385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТМ5 38/89-4,0/1,6 |  |  | 3000 4500 6000 | 4085 5585 7085 | 4215 5715 7215 |  |  |  |  |  |  |  | 1500 3000 3000 | 620 | 550 550 1250 | 400 | 435 |  |  |  |  |
| ТТМ5 38/89-4,0/4,0 |  |  | 3000 4500 6000 | 4120 5620 7120 | 4250 5750 7250 |  |  |  |  |  |  |  | 1500 3000 3000 | 635 | 550 550 1250 |  | 470 |  |  |  |  |
| ТТМ5 48/89-1,6/1,6 | 48х4 |  | 3000 4500 6000 | 4035 5535 7035 | 4185 5685 7185 |  |  |  |  |  |  |  | 1500 3000 3000 | 580 | 550 550 1250 | 370 | 415 | 1040 | 1260 | 1490 |  |
| ТТМ5 48/89-4,0/1,6 |  |  | 3000 4500 6000 | 4085 5585 7085 | 4215 5715 7215 |  |  |  |  |  |  |  | 1500 3000 3000 | 620 | 550 550 1250 | 400 | 435 | 1150 | 1380 | 1600 |  |
| ТТМ5 48/89-4,0/4,0 |  |  | 3000 4500 6000 | 4120 5620 7120 | 4250 5750 7250 |  |  |  |  |  |  |  | 1500 3000 3000 | 635 | 550 550 1250 |  | 470 | 1450 | 1670 | 1890 |  |
| ТТМ5 48/108-1,6/1,6 |  | 108,5 | 3000 4500 6000 | 4120 5620 7120 | 4170 5770 7270 | - | 500 |  |  |  |  |  | 1500 3000 3000 | 605 | 550 550 1250 | 390 | 430 | - | - | - | - |
| ТТМ5 48/108-4,0/1,6 |  |  | 3000 4500 6000 | 4220 5720 7220 | 4370 5870 7370 |  |  |  |  |  |  |  | 1500 3000 3000 | 685 | 550 550 1250 | 445 | 475 |  |  |  |  |
| ТТМ5 48/108-4,0/4,0 |  |  | 3000 4500 6000 | 4275 5775 7275 | 4425 5925 7425 |  |  |  |  |  |  |  | 1500 3000 3000 | 710 | 550 550 1250 |  | 530 |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

| Условное обозначение группы теплообменников | Сортамент труб | Длина кожуховых труб lк | Длина аппарата L | Диаметр камеры | Ду | Ду1 | Н | Н1 | Н 2 | l0 | l1 | l2 | l3 | l4 | Масса аппарата, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | теплообменных | кожуховых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При длине теплообменных труб, мм |
|  |  |  |  | исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Дн | Дв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТМ5 57/108-1,6/1,6 | 57х4 | 108х5 | 3000 4500 6000 | 4130 5630 7130 | 4280 5780 7280 | - | 600 | 100 | 150 | 390 | 385 | 240 | 1500 3000 3000 | 605 | 550 550 1250 | 390 | 430 | 1350 | 1660 | 1970 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТМ5 57/108-4,0/1,6 |  |  | 3000 4500 6000 | 4230 5730 7230 | 4380 5880 7380 |  |  |  |  |  |  |  | 1500 3000 3000 | 685 | 550 550 1250 | 445 | 475 | 1540 | 1850 | 2160 |  |
| ТТМ5 57/108-4,0/4,0 |  |  | 3000 4500 6000 | 4285 5785 7285 | 4435 5935 7435 |  |  |  |  |  |  |  | 1500 3000 3000 | 710 | 550 550 1250 |  | 530 | 1790 | 2100 | 2400 |  |
| ТТМ7 48/89-1,6/1,6 | 48х4 |  | 4500 6000 9000 | 5605 7105 10105 | 5755 7255 10255 |  |  |  |  |  |  | 240 | 3000 3000 6000 | 595 | 550 1250 1250 | 385 | 420 |  | 1650 | 1950 | 2580 |
| ТТМ7 48/89-4,0/1,6 |  |  | 4500 6000 9000 | 5685 7185 10185 | 5835 7335 10335 |  |  |  |  |  |  |  | 3000 3000 6000 | 660 | 550 1250 1250 | 235 | 450 |  | 1800 | 2100 | 2730 |
| ТТМ7 48/89-4,0/4,0 |  |  | 4500 6000 9000 | 5730 7230 10230 | 5880 7380 10380 |  |  |  |  |  |  |  | 3000 3000 6000 | 685 | 550 1250 1250 |  | 495 |  | 2040 | 2340 | 2970 |
| ТТМ7 57/108-1,6/1,6 | 57х4 |  | 4500 6000 9000 | 5750 7250 10250 | 5910 7410 10410 |  |  |  |  |  |  |  | 3000 3000 6000 | 675 | 550 1250 1250 | 415 | 515 |  | 2630 | 3160 | 4220 |
| ТММ7 57/108-4,0/1,6 | 57х4 | 108х5 | 4500 6000 9000 | 5860 7360 10360 | 6020 7520 10520 | - | 600 | 100 | 200 | 495 | 490 | 240 | 3000 3000 6000 | 760 | 550 1250 1250 | 480 | 560 | - | 2890 | 3420 | 4480 |
| ТТМ7 57/10/-4,0/4,0 |  |  | 4500 6000 9000 | 5935 7435 10435 | 6095 7595 10595 |  |  |  |  |  |  |  | 3000 3000 6000 | 800 | 550 1250 1250 |  | 635 |  | 3280 | 3800 | 4870 |

Продолжение таблицы

| Условное обозначение группы теплообменников | Сортамент труб | Длина кожуховых труб 1к | Длина аппарата L | Диаметр камеры | Ду | Ду1 | Н | Н1 | Н 2 | l0 | l1 | l2 | l3 | l4 | Масса аппарата, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | теплообменных | кожуховых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При длине теплообменных труб, мм |
|  |  |  |  | исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 |
|  |  |  |  |  |  | Дн | Дв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТМ12 38/89-1,6/1,6 | 38х3,5 | 89х5 | 6000 9000 | 7280 10280 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 3000 6000 | 675 | 1250 | 415 | 515 | - | - | - | - |
| ТТМ12 48/89-4,0/1,6 |  |  | 6000 9000 | 7390 10390 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 6000 | 760 |  | 480 | 560 |  |  | 3600 | 4670 |
| ТТМ12 48/89-4,0-4,0 |  |  | 6000 9000 | 7465 10465 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 6000 | 800 |  |  | 635 |  |  | 4100 | 5150 |
| ТТМ12 57/108-1,6/1,6 | 57х4 |  | 6000 9000 | 7565 10565 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 6000 | 825 |  | 500 | 645 |  |  | 5840 | 7770 |
| ТТМ12 57/108-4,0/1,6 |  |  | 6000 9000 | 7670 10670 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 6000 | 905 |  | 560 | 690 |  |  | 6300 | 8230 |
| ТТМ12 57/108-4,0//4,0 |  |  | 6000 9000 | 7755 10755 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 6000 | 950 |  |  | 775 |  |  | 6960 | 8890 |
| ТТМ22 38/89-1,6/1,6 | 38х3,5 | 89х5 | 6000 9000 | 7585 10585 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 6000 | 825 |  | 500 | 645 |  |  | - | - |
| ТТМ22 38 38/89-4,0/1,6 |  |  | 6000 9000 | 7690 10690 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 6000 | 905 |  | 560 | 690 |  |  |  |  |
| ТТМ22 38/89-4,0/4,0 |  |  | 6000 9000 | 7775 10775 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 6000 | 950 |  |  | 775 |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

| Условное обозначение группы теплообменников | Сортамент труб | Длина кожуховых труб 1к | Длина аппарата L | Диаметр камеры | Ду | Ду1 | Н | Н1 | Н 2 | l0 | l1 | l2 | l3 | l4 | Масса аппарата, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | теплообменных | кожуховых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При длине теплообменных труб, мм |
|  |  |  |  | исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 |
|  |  |  |  |  |  | Дн | Дв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТМ22 48/89-1,6/1,6 | 48х4 | 89х5 | 6000 9000 | 7585 10585 | - | - | 800 | 200 | 250 | 627 | 622 | 390 | 3000 6000 | 825 | 1250 | 500 | 645 | - | - | 5850 | 7790 |
| ТТМ22 48/89-4,0/1,6 |  |  | 6000 9000 | 7710 10710 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 6000 | 905 |  | 580 | 690 |  |  | 6370 | 8300 |
| ТТМ22 48/89-4,0/4,0 |  |  | 6000 9000 | 7795 10795 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 6000 | 950 |  |  | 775 |  |  | 7040 | 8970 |
| ТТМ22 57/108-1,6/1,6 | 57х4 |  | 6000 9000 | 7830 1083 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 6000 | 935 |  | 560 | 750 |  |  | 8960 | 11730 |
| ТТМ22 57/108-4,0/1,6 |  |  | 6000 9000 | 7995 10995 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 6000 | 1070 |  | 660 | 815 |  |  | 9840 | 12600 |
| ТТМ22 57/108-4,0/4,0 |  |  | 6000 9000 | 8110 11110 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 6000 | 1125 |  |  | 930 |  |  | 11460 | 14220 |
| ТТМ31 48/89-1,6/1,6 | 48х4 |  | 6000 9000 | 7585 10585 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 6000 | 675 |  | 560 | 750 |  |  | 9180 | 11940 |
| ТТМ31 48/89-4,0/1,6 |  |  | 6000 9000 | 7690 10690 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 6000 | 760 |  | 660 | 815 |  |  | 9760 | 12580 |
| ТТМ31 48/89-4,0/4,0 |  |  | 6000 9000 | 7775 10775 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 6000 | 800 |  |  | 930 |  |  | 11310 | 14070 |

## Материальное исполнение теплообменников

| Группа материального исполнения | Материалы деталей трубного пространства | Материалы деталей межтрубного пространства |
| --- | --- | --- |
|  | Трубы теплообменные | Решетка теплообменных труб | Камера распределительная первая | Трубы кожуховые | Решетки кожуховых труб | Камера распределительная вторая | Камера поворотная |
| М1 | Сталь 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731гр.В, ГОСТ 8733 гр.В | Сталь 16ГС ГОСТ 5520, Гр. IV, ГОСТ 19281 | Сталь 16ГС ГОСТ 5520, Трубы-Сталь 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 гр.В | Сталь 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731гр.В, ГОСТ 8733 гр.В | Сталь 16ГС ГОСТ 5520, ГОСТ 8479 гр.IV, ГОСТ19281 | Сталь 16ГС ГОСТ 5520, Трубы-Сталь 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 гр.В | Сталь 16ГС ГОСТ 5520, Трубы-Сталь 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 гр.В |
| М2 | Стали 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 | Сталь 12Х18н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б, ГОСТ 25054 гр.IV | Двухслойная сталь 16 ГС+ 12Х18Н10Т, Ст3сп+12Х18Н10Т ГОСТ 10885 | Сталь 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731гр.В, ГОСТ 8733 гр.В | Сталь 16ГС ГОСТ 5520, ГОСТ 8479 гр. IV, ГОСТ 19281 | Сталь 16ГС ГОСТ 5520, Трубы-сталь 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731гр.В | Сталь 16ГС ГОСТ 5520, Трубы-сталь 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731гр.В |
| М3 | Стали 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 | - | - | Стали 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 | - | - | - |
| М6 | Сталь 08Х22Н6Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 | Сталь 08Х22Н6Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б | Сталь 08Х22Н6Т ГОСТ 5632 | Сталь 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 гр.В, ГОСТ 8733 гр.В | Сталь 16ГС ГОСТ 5520, ГОСТ 8479 гр. IV, ГОСТ 19281 | Сталь 16ГС ГОСТ 5520, Трубы-Сталь 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 гр.В | Сталь 16ГС ГОСТ 5520, Трубы-Сталь 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 гр.В |

Примечания: 1. Теплообменники типа ТТОН изготавливаются материальных исполнений М1 и М3.

2. Теплообменники типа ТТОР изготавливаются материальных исполнений М1, М2, М6.

3. Теплообменники типа ТТМ изготавливаются материальных исполнений М1, М2, М6

4. Теплообменники типа ТТРМ изготавливаются материальных исполнений М1, М2, М6.