# Основные размеры испарителей ИНТ-1, ИНТ-2, ИКТ-1, ИКТ-2

| Внутренний диаметр кожуха, Дв | Давление в трубах и кожухе, Ру МПа | l-к | А(5 | Ао(3 | А1(3 | А2(3 | Для исполнений | Ау1 | Ау2 | l*1 | l2(3 | Размещение перегородок | Н(3 | Н1(3 | (L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для исполнений |  |  |  |
|  |  |  | Для исполнений |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | l3 | Кол-во | l3 | Кол-во |  |  |  |
| 600 | 1.0 | 2000 3000 4000 | 1750 2750 3750 | 1830 2830 3830 | 250 | 280 | 395 | 325 | 200 | 300 | 100 | 250 | 400 | 490 | 275 275 310 | 5 9 11 | 1000 | 2 2 3 | 530 | 530 | 3600 4600 5600 |
|  | 1.6 | 2000 3000 4000 | 1750 2750 3750 | 1830 2830 3830 |  | 270 | 390 | 330 |  | 250 |  |  | 350 | 475 | 495 | 275 275 310 | 5 9 11 |  | 2 2 3 |  |  | 3590 4590 5590 |
|  | 2.5 | 2000 3000 4000 | 1750 2750 3750 | 1790 2790 3790 | 275 |  | 435 | 380 |  | 200 |  |  |  | 490 | 5101 | 275 275 310 | 5 9 11 |  | 2 2 3 |  |  | 3700 4700 5700 |
|  | 4.0** | 2000 3000 4000 | 1750 2750 3750 | 1785 2785 3785 | 3000 | 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 275 310 | 5 9 11 |  | 2 2 3 |  |  | 1700 4700 5700 |
| 800 | 1.0 | 2000 3000 4000 | 1725 2725 3725 | 1790 2790 3790 | 275 | 340 | 460 | 360 | 250 | 400 | 150 | 300 | 500 | 625 | 690 | 260 340 310 | 5 7 11 |  | 2 2 3 | 630 | 680 | 4920 5920 6920 |
|  | 1.6 | 2000 3000 4000 | 1725 2725 3725 | 1760 2760 3760 |  | 320 | 500 | 400 |  | 300 |  |  |  | 640 | 785 | 260 340 310 | 5 7 11 |  | 2 2 3 |  |  | 4050 5050 6050 |
|  | 2.5 | 2000 3000 4000 | 1725 2725 3725 | 1735 2735 3735 | 300 | 325 | 520 | 465 |  | 250 |  |  | 400 | 595 | 720 | 260 340 310 | 5 7 11 |  | 2 2 3 |  |  | 4080 5080 6080 |
|  | 4.0** | 2000 3000 4000 | 1725 2725 3725 | 1725 2725 3725 | 325 | 335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 340 310 | 5 7 11 |  | 2 2 3 | 680 |  | 4080 5080 6080 |
| 1000 | 1.0 | 2000 3000 4000 | 1675 2675 3675 | 1750 2750 3750 | 325 | 350 | 600 | 425 | 300 | 400 | 200 | 350 | 700 | 830 | 820 | 450 480 480 | 3 5 7 |  | 2 2 3 | 730 | 780 | 4450 5450 6450 |
|  | 1.6 | 2000 3000 4000 | 1675 2675 3675 | 1720 2720 3720 |  | 330 |  | 475 |  | 300 |  |  | 600 | 785 | 900 | 450 480 480 | 3 5 7 |  | 2 2 3 |  |  | 4450 5450 6450 |
|  | 2.5 | 2000 3000 4000 | 1650 2650 3650 | 1705 2705 3705 | 350 | 345 | 640 | 515 |  |  |  |  |  | 805 | 910 | 450 480 480 | 3 5 7 |  | 2 2 3 |  |  | 4570 5570 6570 |
|  | 4.0** | 2000 3000 4000 | 1625 2625 3625 | 1685 2685 3685 | 375 | 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 480 480 | 3 5 7 |  | 2 2 3 | 780 |  | 4570 5570 6570 |

### Продолжение таблицы

| Внутренний диаметр кожуха, Дв | Давление в трубах и кожухе, Ру МПа | l-к | А(5 | Ао(3 | А1(3 | А2(3 | Для исполнений | Ау1 | Ау2 | l*1 | l2(3 | Размещение перегородок | Н(3 | Н1(3 | (L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для исполнений |  |  |  |
|  |  |  | Для исполнений |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | l3 | Кол-во | l3 | Кол-во |  |  |  |
| 1200 | 1.0 | 3000 4000 | 2600 3600 | 2710 3710 | 400 | 420 | 750 | 480 | 350 | 500 | 250 | 400 | 800 | 955 | 900 | 450 | 5 7 |  | 2 3 | 830 | 880 | 5860 6860 |
|  | 1.6 | 3000 4000 | 2600 3600 | 2660 3660 |  |  | 685 | 540 |  | 400 |  |  | 700 | 925 | 915 |  | 5 7 |  | 2 3 |  |  | 5860 6860 |
|  | 2.5 | 3000 4000 | 2600 3600 | 2660 3660 |  | 405 | 780 | 615 |  | 350 |  |  |  | 945 | 935 |  | 5 7 |  | 2 3 |  |  | 6060 7060 |
| 1400 | 1.0 | 3000 4000 | 2600 3600 | 2695 3695 | 375 | 435 | 875 | 565 | 350 | 500 | 250 | 500 | 900 | 1100 | 900 | 460 | 5 7 | 1000 | 2 3 | 990 | 1030 | 6390 7290 |
|  | 1.6 | 3000 4000 | 2600 3600 | 2655 3655 |  | 425 | 785 | 610 |  | 400 |  |  | 800 | 1070 | 910 |  | 5 7 |  | 2 3 |  |  | 6310 7310 |
|  | 2.5 | 3000 4000 | 2600 3600 | 2630 3630 |  | 420 | 880 | 710 |  | 350 |  |  |  | 1090 | 950 |  | 5 7 |  | 2 3 |  |  | 6530 7530 |
| 1600 | 1.0 | 3000 4000 | 2550 3550 | 2610 3610 | 450 | 540 | 890 | 650 | 400 | 600 | 300 | 600 | 1000 | 1230 | 900 | 780 650 | 5 7 |  | 2 3 | 1090 | 1130 | 6750 7750 |
|  | 1.6 | 3000 4000 | 2550 3550 | 2575 3575 |  | 525 | 915 | 690 |  | 500 |  |  |  | 1245 | 910 | 780 650 | 5 7 |  | 2 3 |  |  | 6820 7820 |
|  | 2.5 | 3000 4000 | 2525 3525 | 2575 3575 |  | 510 | 930 | 805 |  | 400 |  |  | 800 | 1165 | 950 | 780 650 | 3 5 |  | 2 3 |  |  | 6850 7860 |
| 1800 | 1.0 | 3000 4000 | 2525 3525 | 2590 350 | 475 | 560 | 975 | 745 |  | 600 |  | 700 | 1100 | 1360 | 1050 | 760 630 | 3 5 |  | 2 3 | 1190 | 1230 | 7200 8200 |
|  | 1.6 | 3000 4000 | 2525 3525 | 2550 3550 |  | 550 | 1035 | 775 |  | 500 |  |  |  | 1375 | 1060 | 760 630 | 3 5 |  | 2 3 |  |  | 7320 8320 |
|  | 2.5 | 3000 4000 | 2480 3480 | 2530 3530 | 520 | 520 | 1085 | 900 |  | 400 |  |  | 1000 | 1345 | 1110 | 760 630 | 3 5 |  | 2 3 |  |  | 7460 8460 |
| 2000 | 1.0 | 3000 4000 | 2425 3425 | 2515 3515 | 575 | 635 | 1060 | 785 | 500 | 700 | 400 |  | 1200 | 1480 | 1180 | 610 560 | 3 5 |  | 2 3 | 1290 | 1330 | 7500 8500 |
|  | 1.6 | 3000 4000 | 2425 3425 | 2475 3475 |  | 625 | 1120 | 825 |  | 600 |  |  |  | 1510 | 1190 | 610 560 | 3 5 |  | 2 3 |  |  | 7650 8650 |
|  | 2.5 | 3000 4000 | 2380 3380 | 2455 3455 | 620 | 595 | 1190 | 970 |  | 500 |  |  | 1100 | 1480 | 1245 | 610 560 | 3 5 |  | 2 3 |  |  | 7830 8830 |
| 2200 | 1,0 | 3000 4000 | 2400 3400 | 2300 3300 | 600 | 650 | 1190 | 865 | 500 | 700 | 400 | 800 | 1400 | 1640 | 1273 | 630 560 | 3 5 |  | 2 3 | 1390 | 1430 | 7970 8970 |
|  | 1,6 | 3000 4000 | 2400 3400 | 2450 3450 |  |  | 1195 | 915 |  | 600 |  |  | 1300 | 1675 | 1290 | 630 560 | 3 5 |  | 2 3 |  |  | 8080 9080 |

** Давление в кожухе. Давление в трубах 12,5 (  МПа.

Примечания:   1. Давление в трубах должно быть равно или меньше давления в кожухе. Если давление в трубах меньше давления в кожухе размеры А1 Ао1 l3 Ду Ду3 Н выбираются в зависимости от давления в кожухе, все остальные размеры выбираются в зависимости от давления в трубах.

2. Аппараты типа ИКТ-1, ИКТ-2 применяются диаметром кожуха 600-1400 мм на давление Ру ( 1,6 МПа.

3. При длине труб 2000 и 3000 мм к=5, при длине труб 4000 мм к=10.